【对氨基水杨酸钙】

| 日文名：パラアミノサリチル酸カルシウム （パラアミノサリチル酸カルシウム水和物） 英文名：Calcium Para-aminosalicylate | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（20℃）：pKa = 2.77（采用吸光度法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：20.8mg/ml | pH4.0：11.7mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8*：3.8mg/ml | 水：2.5mg/ml |
|  | *：枸橼酸缓冲液 |  |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2和pH4.0溶出介质中、降解。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

< 250mg规格  片剂 >

《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每对氨基水杨酸钙1ml中含14μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经卡氏水分测定法测定水分的对照品28mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在300nm的波长处测定吸光度，计算出每片溶出量（结果乘以1.330，将对氨基水杨酸钙换算成对氨基水杨酸钙3.5水合物），限度为标示量的80%，应符合规定。