【对氨基水杨酸钙铝】

| 日文名：アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム 英文名：Calcium Alumino-p-aminosalicylate | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（20℃）：pKa = 2.77（采用吸光度法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：28.3mg/ml | pH4.0：14.6mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：9.9mg/ml | 水：3.6mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在酸性溶出介质（pH1.2和4.0）中降解。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# <990mg/g规格  颗粒剂 >

《质量标准》

取本品，混匀，精密量取适量【相当于对氨基水杨酸钙铝（C14H13AlCaN2O8·5H2O）0.25g】，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置100ml量瓶中，加枸橼酸盐缓冲液(pH6.8)稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取对氨基水杨酸钙铝对照品0.028g，置100ml量瓶中，加枸橼酸盐缓冲液(pH6.8)溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加枸橼酸盐缓冲液(pH6.8)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在300nm波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。

《附对氨基水杨酸钙铝对照品质量标准》

含量测定  应含对氨基水杨酸（C7H7NO3:153.14）61.0～62.8％。

枸橼酸盐缓冲液(pH6.8)  取枸橼酸2.1g，加水溶解并稀释至1000ml，用氢氧化钠试液调节pH值至6.8，即得。