【氟喹酮】

| 日文名：アフロクアロン 英文名：Afloqualone | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（室温）：pKa=2.65（针对氨基、采用吸光度法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：4.93mg/ml | pH4.0：0.17mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：0.14mg/ml | 水：0.15mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定；

在各pH值溶出介质中：未测定；

光：原料药对光不太稳定，外观会稍有变化，并产生少量降解产物。

水溶液、0.1mol/l氢氧化钠溶液和0.1mol/l盐酸溶液在日光照射下（30分钟）含量显著下降，并有降解产物产生。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 20mg规格  片剂 >

《质量标准》

避光操作。取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥2小时的氟喹酮对照品0.022g，置100ml量瓶中，加乙腈2ml溶解，再加水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在293nm波长处测定吸光度，计算每片溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。