【烯丙雌醇】

| 日文名：アリルエストレノール 英文名：Allylestrenol | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：不带有可解离基团。

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | 含1.0％吐温-80 |  |
| --- | --- | --- |
|  | pH1.2：0.9mg/ml | pH4.0：0.9mg/ml |
|  | pH6.8：0.8mg/ml | 水：0.9mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定；

在各pH值溶出介质中：未测定；

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中添加1.0％(w/v)吐温-80

# <25mg规格  片剂 >

《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以1%吐温-80 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含28μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷减压干燥5小时的烯丙雌醇对照品0.028g，置50ml量瓶中，加甲醇25ml，超声使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水（199：1）为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为25℃，调整流速使烯丙雌醇峰保留时间约为5分钟。取对照品溶液10μl进样测定，理论板数按烯丙雌醇峰计算应不低于2500，拖尾因子应不大于1.5。