【盐 酸 氨 溴 索】

| 日文名：塩酸アンブロキソール 英文名：Ambroxol Hydrochloride | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa1 = -0.69（针对对羟基苯环上的氨基、采用吸光度法）

pKa2 = 8.03（针对仲氨基、采用滴定法）、8.17（采用吸光度法）

| 在各pH值溶出介质中的溶解度(23.5℃)： | pH1.2：11.8mg/ml | pH4.0：28.9mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：25.3mg/ml | 水：26.8mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：24小时稳定。

在各pH值溶出介质中：24小时稳定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 1g:15mg规格  颗粒剂 >

# < 1g:30mg规格  颗粒剂 >

# < 15mg规格  片剂 >

# < 45mg规格  缓释胶囊 >

# < 1g:15mg规格  混悬糖浆剂 >

# < 1g:30mg规格  混悬糖浆剂 >

《质量标准》

- 1g:15mg规格和1g:30mg规格  颗粒剂

取本品，混匀、精密量取适量（相当于盐酸氨溴索15mg），照溶出度测定法（桨板法、样品分散均匀投入），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经（1g:15mg 规格/15分钟；1g:30mg 规格/20分钟）时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加0.02mol/L盐酸液稀释1倍，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含15μg的溶液，精密量取适量，加0.02mol/L盐酸液稀释1倍，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的85%。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1%庚烷磺酸钠和0.3%醋酸(g/ml)溶液-乙腈(7:3)为流动相，检测波长为245nm，设定柱温为40℃，调整流速使盐酸氨溴索峰保留时间约为6分钟，理论板数按盐酸氨溴索峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。

- 15mg规格 片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经20分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加0.02mol/L盐酸液稀释1倍，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含15μg的溶液，精密量取适量，加0.02mol/L盐酸液稀释1倍，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的80%。

色谱条件与系统适用性试验  同颗粒剂。

- 45mg规格 缓释胶囊

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降蓝），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经90、120和300分钟时，取溶液适量（并即时补充同温度、同体积的溶出介质），弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加0.02mol/L盐酸液稀释1倍，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含50μg的溶液，精密量取适量，加0.02mol/L盐酸液稀释1倍，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的20~50%、30~60%和80%以上，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同颗粒剂。

- 1g:15mg规格和1g:30mg规格  混悬糖浆剂

取本品，混匀、精密量取适量（相当于盐酸氨溴索15mg），照溶出度测定法（桨板法、样品分散均匀投入），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加0.02mol/L盐酸液稀释1倍，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含15μg的溶液，精密量取适量，加0.02mol/L盐酸液稀释1倍，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的85%。

色谱条件与系统适用性试验  同颗粒剂。