【醋磺己脲】

| 日文名：アセトヘキサミド 英文名：Acetohexamide | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa =6.75（针对磺酰胺基、采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：0.013mg/ml | pH6.8：1.1mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH7.5：2.9mg/ml | 水：0.022mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定；

在各pH值溶出介质中：未测定；

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 250mg规格  片剂 >

# < 500mg规格  片剂 >

《质量标准》

- 250mg规格和500mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经10分钟、60分钟（250mg规格）或10分钟、90分钟（500mg规格）时，取溶液适量滤过，同时补充同温同体积介质，弃去至少10ml初滤液，取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含11μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的醋磺己脲对照品0.028g，置100ml量瓶中，加稀氢氧化钠试液10ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置50ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在248nm波长处测定吸光度，计算每片的溶出量，限度分别为标示量的50%以下和80%以上，应符合规定。