【黄素腺嘌呤二核苷酸钠】

| 日文名：フラビンアデニン ジヌクレオチドナトリウム 英文名：Flavin Adenine- Dinucleotide Sodium | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa1 = 1.12±0.50

pKa2 = 3.25±0.50

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：100mg/ml以上 | pH4.0：100mg/ml以上 |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.0：100mg/ml以上 | pH 6.8：100mg/ml以上 |
|  | 水：100mg/ml以上 |  |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在中性至弱酸性溶出介质中稳定，但是在强酸和强碱性溶出介质中有所降解。

光：固体和水溶液均不稳定。

其他：有吸湿性。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 5mg规格（以黄素腺嘌呤二核苷酸计）  肠溶片剂 >

# < 10mg规格（以黄素腺嘌呤二核苷酸计）  肠溶片剂 >

# < 15mg规格（以黄素腺嘌呤二核苷酸计）  肠溶片剂 >

《质量标准》

【在pH1.2溶出介质中】  取本品，照溶出度测定法（桨板法），以盐酸溶液(pH1.2)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经120分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含黄素腺嘌呤二核苷酸(C27H33N9O15P2)5.6μg的溶液，精密量取5ml，置10ml量瓶中，加磷酸盐缓冲液(pH7.4)稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经测定水分的黄素腺嘌呤二核苷酸钠对照品32mg，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，再精密量取5ml，置10ml量瓶中，加磷酸盐缓冲液(pH7.4)稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量（结果乘以0.947，将黄素腺嘌呤二核苷酸钠换算成黄素腺嘌呤二核苷酸），限度均为标示量的5%以下，应符合规定。

【在pH6.8溶出介质中】  取本品，照溶出度测定法（桨板法），以磷酸盐缓冲液(pH6.8)900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含黄素腺嘌呤二核苷酸(C27H33N9O15P2) 5.6μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经测定水分的黄素腺嘌呤二核苷酸钠对照品32mg，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量（结果乘以0.947，将黄素腺嘌呤二核苷酸钠换算成黄素腺嘌呤二核苷酸），限度均为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.2%磷酸二氢钾溶液-甲醇(4:1)为流动相，检测波长为450nm，设定柱温为35℃，调整流速使黄素腺嘌呤二核苷酸峰保留时间约为8分钟，理论板数按黄素腺嘌呤二核苷酸峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。